## SE-1000-6-6 SN 35712 LR TEMP TE
TEMP TEST RESULTS FOR THERMOTRON TEMPERATURE HUMIDITY CHAMBER MODEL #SE-1000-6-6 - STOCK #252L
| Date | Time | Air Temp | Air Temp SP
| 2023-06-28 | 8:24 | 23.7 | 25
| 2023-06-28 | 8:25 | 23.7 | 25
| 2023-06-28 | 8:26 | 23.6 | 25
| 2023-06-28 | 8:27 | 23.6 | 25
| 2023-06-28 | 8:28 | 23.6 | 25
| 2023-06-28 | 8:29 | 23.6 | 25
Ph: 323-770-0634 | 2023-06-28 | 8:30 | 23.6 | 25
Email: sales@LRE.com | 2023-06-28 | 8:31 | 23.5 | 25
| 2023-06-28 | 8:32 | 23.5 | 25
| 2023-06-28 | 8:33 | 23.5 | 25
| 2023-06-28 | 8:34 | 23.4 | 25
| 2023-06-28 | 8:35 | 23.4 | 25
| 2023-06-28 | 8:36 | 23.4 | 25
| 2023-06-28 | 8:37 | 23.4 | 25
| 2023-06-28 | 8:38 | 23.4 | 25
| 2023-06-28 | 8:39 | 23.4 | 25 | THERMOTRON
| 2023-06-28 | 8:40 | 23.4 | 25 | SE-1000-6-6
| 2023-06-28 | 8:41 | 23.3 | 25 | LR TEMP
| 2023-06-28 | 8:42 | 23 | -70 | STEP 2 RAMP
| 2023-06-28 | 8:43 | 14.8 | -70
| 2023-06-28 | 8:44 | 3.3 | -70
| 2023-06-28 | 8:45 | -6.1 | -70
| 2023-06-28 | 8:46 | -13.6 | -70
| 2023-06-28 | 8:47 | -19.7 | -70
| 2023-06-28 | 8:48 | -25 | -70
| 2023-06-28 | 8:49 | -29.7 | -70
| 2023-06-28 | 8:50 | -34 | -70
| 2023-06-28 | 8:51 | -38 | -70
| 2023-06-28 | 8:52 | -41.6 | -70
| 2023-06-28 | 8:53 | -45 | -70
| 2023-06-28 | 8:54 | -48.2 | -70
| 2023-06-28 | 8:55 | -51.2 | -70
| 2023-06-28 | 8:56 | -54 | -70
| 2023-06-28 | 8:57 | -56.7 | -70
| 2023-06-28 | 8:58 | -59.3 | -70
| 2023-06-28 | 8:59 | -61.7 | -70
| 2023-06-28 | 9:00 | -63.8 | -70
| 2023-06-28 | 9:01 | -65.6 | -70
| 2023-06-28 | 9:02 | -67.1 | -70
| 2023-06-28 | 9:03 | -67.9 | -70
| 2023-06-28 | 9:04 | -68.7 | -70 | STEP 3 SOAK
| 2023-06-28 | 9:05 | -69.1 | -70 | 22 MN 4.2/MN
| 2023-06-28 | 9:06 | -69.4 | -70
| 2023-06-28 | 9:07 | -69.6 | -70
| 2023-06-28 | 9:08 | -69.8 | -70
| 2023-06-28 | 9:09 | -69.8 | -70
| 2023-06-28 | 9:10 | -70 | -70
| 2023-06-28 | 9:11 | -70.1 | -70
| 2023-06-28 | 9:12 | -70.3 | -70
| 2023-06-28 | 9:13 | -70.6 | -70
| 2023-06-28 | 9:14 | -70.3 | -70
| 2023-06-28 | 9:15 | -70.3 | -70
| 2023-06-28 | 9:16 | -70.1 | -70
| 2023-06-28 | 9:17 | -70.1 | -70
| 2023-06-28 | 9:18 | -70.1 | -70
| 2023-06-28 | 9:19 | -70 | -70
| 2023-06-28 | 9:20 | -70.1 | -70
| 2023-06-28 | 9:21 | -70 | -70
| 2023-06-28 | 9:22 | -70 | -70
| 2023-06-28 | 9:23 | -70 | -70
| 2023-06-28 | 9:24 | -70 | -70
| 2023-06-28 | 9:25 | -70.1 | -70
| 2023-06-28 | 9:26 | -70 | -70
| 2023-06-28 | 9:27 | -70.1 | -70
| 2023-06-28 | 9:28 | -70 | -70
| 2023-06-28 | 9:29 | -70 | -70
| 2023-06-28 | 9:30 | -70 | -70
| 2023-06-28 | 9:31 | -70 | -70
| 2023-06-28 | 9:32 | -70.1 | -70
| 2023-06-28 | 9:33 | -70 | -70 | STEP 4 RAMP
| 2023-06-28 | 9:34 | -58.9 | 150
| 2023-06-28 | 9:35 | -44.5 | 150
| 2023-06-28 | 9:36 | -33.5 | 150
| 2023-06-28 | 9:37 | -24 | 150
| 2023-06-28 | 9:38 | -15.2 | 150
| 2023-06-28 | 9:39 | -7 | 150
| 2023-06-28 | 9:40 | 0.5 | 150
| 2023-06-28 | 9:41 | 7.9 | 150
| 2023-06-28 | 9:42 | 14.9 | 150
| 2023-06-28 | 9:43 | 21.9 | 150
| 2023-06-28 | 9:44 | 29 | 150
| 2023-06-28 | 9:45 | 36 | 150
| 2023-06-28 | 9:46 | 42.7 | 150
| 2023-06-28 | 9:47 | 49.4 | 150
| 2023-06-28 | 9:48 | 55.9 | 150
| 2023-06-28 | 9:49 | 62.1 | 150
| 2023-06-28 | 9:50 | 68.2 | 150
| 2023-06-28 | 9:51 | 74.3 | 150
| 2023-06-28 | 9:52 | 80.2 | 150
| 2023-06-28 | 9:53 | 86 | 150
| 2023-06-28 | 9:54 | 91.8 | 150
| 2023-06-28 | 9:55 | 97.4 | 150
| 2023-06-28 | 9:56 | 102.9 | 150
| 2023-06-28 | 9:57 | 108.4 | 150
| 2023-06-28 | 9:58 | 113.9 | 150
| 2023-06-28 | 9:59 | 119.7 | 150
| 2023-06-28 | 10:00 | 125.3 | 150
| 2023-06-28 | 10:01 | 130.7 | 150
| 2023-06-28 | 10:02 | 136 | 150
| 2023-06-28 | 10:03 | 141.1 | 150
| 2023-06-28 | 10:04 | 145 | 150
| 2023-06-28 | 10:05 | 147.5 | 150
| 2023-06-28 | 10:06 | 149.1 | 150 | STEP 5 SOAK
| 2023-06-28 | 10:07 | 150.1 | 150 | 30 MN 7.3/MN
| 2023-06-28 | 10:08 | 150.3 | 150
| 2023-06-28 | 10:09 | 150.4 | 150
| 2023-06-28 | 10:10 | 150.3 | 150
| 2023-06-28 | 10:11 | 150.3 | 150
| 2023-06-28 | 10:12 | 150.2 | 150
| 2023-06-28 | 10:13 | 150.2 | 150
| 2023-06-28 | 10:14 | 150.2 | 150
| 2023-06-28 | 10:15 | 150.2 | 150
| 2023-06-28 | 10:16 | 150.2 | 150
| 2023-06-28 | 10:17 | 150.1 | 150
| 2023-06-28 | 10:18 | 150.1 | 150
| 2023-06-28 | 10:19 | 150.1 | 150
| 2023-06-28 | 10:20 | 150.1 | 150
| 2023-06-28 | 10:21 | 150.1 | 150
| 2023-06-28 | 10:22 | 150.1 | 150
| 2023-06-28 | 10:23 | 150.1 | 150
| 2023-06-28 | 10:24 | 150.1 | 150
| 2023-06-28 | 10:25 | 150.1 | 150
| 2023-06-28 | 10:26 | 150.1 | 150
| 2023-06-28 | 10:27 | 150 | 150
| 2023-06-28 | 10:28 | 150.1 | 150
| 2023-06-28 | 10:29 | 150 | 150
| 2023-06-28 | 10:30 | 150 | 150
| 2023-06-28 | 10:31 | 150 | 150
| 2023-06-28 | 10:32 | 150 | 150
| 2023-06-28 | 10:33 | 150 | 150
| 2023-06-28 | 10:34 | 150 | 150
| 2023-06-28 | 10:35 | 150 | 150 | CYCLE 1
| 2023-06-28 | 10:36 | 146.8 | -55 | STEP 6 RAMP
| 2023-06-28 | 10:37 | 132.8 | -55
| 2023-06-28 | 10:38 | 119.3 | -55
| 2023-06-28 | 10:39 | 108.2 | -55
| 2023-06-28 | 10:40 | 98.9 | -55
| 2023-06-28 | 10:41 | 90.6 | -55
| 2023-06-28 | 10:42 | 83 | -55
| 2023-06-28 | 10:43 | 76.1 | -55
| 2023-06-28 | 10:44 | 69.5 | -55
| 2023-06-28 | 10:45 | 63.1 | -55
| 2023-06-28 | 10:46 | 56.6 | -55
| 2023-06-28 | 10:47 | 50.2 | -55
| 2023-06-28 | 10:48 | 43.6 | -55
| 2023-06-28 | 10:49 | 37.3 | -55
| 2023-06-28 | 10:50 | 31.1 | -55
| 2023-06-28 | 10:51 | 25.3 | -55
| 2023-06-28 | 10:52 | 19.3 | -55
| 2023-06-28 | 10:53 | 13.5 | -55
| 2023-06-28 | 10:54 | 8.2 | -55
| 2023-06-28 | 10:55 | 3.3 | -55
| 2023-06-28 | 10:56 | -1.3 | -55
| 2023-06-28 | 10:57 | -5.6 | -55
| 2023-06-28 | 10:58 | -9.8 | -55
| 2023-06-28 | 10:59 | -13.8 | -55
| 2023-06-28 | 11:00 | -17.5 | -55
| 2023-06-28 | 11:01 | -21.2 | -55
| 2023-06-28 | 11:02 | -24.8 | -55
| 2023-06-28 | 11:03 | -28.3 | -55
| 2023-06-28 | 11:04 | -31.6 | -55
| 2023-06-28 | 11:05 | -34.9 | -55
| 2023-06-28 | 11:06 | -38 | -55
| 2023-06-28 | 11:07 | -41 | -55
| 2023-06-28 | 11:08 | -43.8 | -55
| 2023-06-28 | 11:09 | -46.6 | -55
| 2023-06-28 | 11:10 | -49.2 | -55
| 2023-06-28 | 11:11 | -51.4 | -55
| 2023-06-28 | 11:12 | -53 | -55 | STEP 7 SOAK
| 2023-06-28 | 11:13 | -54 | -55 | 36 MN 5.6/MN
| 2023-06-28 | 11:14 | -54.5 | -55
| 2023-06-28 | 11:15 | -55.3 | -55
| 2023-06-28 | 11:16 | -55.6 | -55
| 2023-06-28 | 11:17 | -55.7 | -55
| 2023-06-28 | 11:18 | -55.6 | -55
| 2023-06-28 | 11:19 | -55.4 | -55
| 2023-06-28 | 11:20 | -55.3 | -55
| 2023-06-28 | 11:21 | -55.3 | -55
| 2023-06-28 | 11:22 | -55.2 | -55
| 2023-06-28 | 11:23 | -55.2 | -55
| 2023-06-28 | 11:24 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 11:25 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 11:26 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 11:27 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 11:28 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 11:29 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:30 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 11:31 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 11:32 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 11:33 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 11:34 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:35 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:36 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:37 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:38 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:39 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:40 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:41 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:42 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:43 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:44 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:45 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:46 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:47 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 11:48 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:49 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:50 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:51 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:52 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:53 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:54 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:55 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:56 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:57 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:58 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 11:59 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:00 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:01 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:02 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:03 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:04 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:05 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:06 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:07 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:08 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:09 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:10 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:11 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:12 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:13 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:14 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:15 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:16 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:17 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:18 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:19 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:20 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:21 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:22 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:23 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:24 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:25 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:26 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:27 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:28 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:29 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:30 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:31 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:32 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:33 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:34 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:35 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:36 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:37 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:38 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:39 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:40 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:41 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:42 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:43 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:44 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:45 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:46 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:47 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:48 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:49 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:50 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:51 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:52 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:53 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:54 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:55 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:56 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:57 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:58 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 12:59 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:00 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:01 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:02 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:03 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:04 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:05 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:06 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:07 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:08 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:09 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:10 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:11 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 13:12 | -55 | -55 | STEP 8 RAMP
| 2023-06-28 | 13:13 | -43.6 | 125
| 2023-06-28 | 13:14 | -30.1 | 125
| 2023-06-28 | 13:15 | -19.7 | 125
| 2023-06-28 | 13:16 | -10.7 | 125
| 2023-06-28 | 13:17 | -2.4 | 125
| 2023-06-28 | 13:18 | 5.3 | 125
| 2023-06-28 | 13:19 | 12.6 | 125
| 2023-06-28 | 13:20 | 19.2 | 125
| 2023-06-28 | 13:21 | 26 | 125
| 2023-06-28 | 13:22 | 32.8 | 125
| 2023-06-28 | 13:23 | 39.4 | 125
| 2023-06-28 | 13:24 | 45.8 | 125
| 2023-06-28 | 13:25 | 52 | 125
| 2023-06-28 | 13:26 | 58 | 125
| 2023-06-28 | 13:27 | 64 | 125
| 2023-06-28 | 13:28 | 70.1 | 125
| 2023-06-28 | 13:29 | 76 | 125
| 2023-06-28 | 13:30 | 81.7 | 125
| 2023-06-28 | 13:31 | 87.5 | 125
| 2023-06-28 | 13:32 | 93.4 | 125
| 2023-06-28 | 13:33 | 99.1 | 125
| 2023-06-28 | 13:34 | 104.7 | 125
| 2023-06-28 | 13:35 | 110.2 | 125
| 2023-06-28 | 13:36 | 115.6 | 125
| 2023-06-28 | 13:37 | 120 | 125
| 2023-06-28 | 13:38 | 122.4 | 125
| 2023-06-28 | 13:39 | 124.2 | 125 | STEP 9 SOAK
| 2023-06-28 | 13:40 | 125.1 | 125 | 26 MN6.9/MN
| 2023-06-28 | 13:41 | 125.4 | 125
| 2023-06-28 | 13:42 | 125.4 | 125
| 2023-06-28 | 13:43 | 125.3 | 125
| 2023-06-28 | 13:44 | 125.3 | 125
| 2023-06-28 | 13:45 | 125.3 | 125
| 2023-06-28 | 13:46 | 125.2 | 125
| 2023-06-28 | 13:47 | 125.2 | 125
| 2023-06-28 | 13:48 | 125.2 | 125
| 2023-06-28 | 13:49 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 13:50 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 13:51 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 13:52 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 13:53 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 13:54 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 13:55 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 13:56 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 13:57 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 13:58 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 13:59 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:00 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:01 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 14:02 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 14:03 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:04 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:05 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:06 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:07 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:08 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:09 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:10 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:11 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:12 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:13 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:14 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:15 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:16 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:17 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:18 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:19 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:20 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:21 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:22 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:23 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:24 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:25 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:26 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:27 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:28 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:29 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:30 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:31 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:32 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:33 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:34 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:35 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:36 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:37 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:38 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:39 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:40 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:41 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:42 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:43 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:44 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:45 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:46 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:47 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:48 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:49 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:50 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:51 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:52 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:53 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:54 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:55 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:56 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:57 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:58 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 14:59 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:00 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:01 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:02 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:03 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:04 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:05 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:06 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:07 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:08 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:09 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:10 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:11 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:12 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:13 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:14 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:15 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:16 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:17 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:18 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:19 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:20 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:21 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:22 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:23 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:24 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:25 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:26 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:27 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:28 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:29 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:30 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:31 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:32 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:33 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:34 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:35 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:36 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 15:37 | 125 | 125 | CYCLE 2
| 2023-06-28 | 15:38 | 125 | 125 | STEP 6 RAMP
| 2023-06-28 | 15:39 | 123.8 | -55
| 2023-06-28 | 15:40 | 114.7 | -55
| 2023-06-28 | 15:41 | 102.7 | -55
| 2023-06-28 | 15:42 | 93 | -55
| 2023-06-28 | 15:43 | 84 | -55
| 2023-06-28 | 15:44 | 75.9 | -55
| 2023-06-28 | 15:45 | 68.7 | -55
| 2023-06-28 | 15:46 | 61.6 | -55
| 2023-06-28 | 15:47 | 54.8 | -55
| 2023-06-28 | 15:48 | 48.1 | -55
| 2023-06-28 | 15:49 | 41.8 | -55
| 2023-06-28 | 15:50 | 35.5 | -55
| 2023-06-28 | 15:51 | 29.4 | -55
| 2023-06-28 | 15:52 | 23.5 | -55
| 2023-06-28 | 15:53 | 17.7 | -55
| 2023-06-28 | 15:54 | 12.1 | -55
| 2023-06-28 | 15:55 | 6.8 | -55
| 2023-06-28 | 15:56 | 2 | -55
| 2023-06-28 | 15:57 | -2.5 | -55
| 2023-06-28 | 15:58 | -6.8 | -55
| 2023-06-28 | 15:59 | -10.8 | -55
| 2023-06-28 | 16:00 | -14.5 | -55
| 2023-06-28 | 16:01 | -18.2 | -55
| 2023-06-28 | 16:02 | -21.7 | -55
| 2023-06-28 | 16:03 | -25 | -55
| 2023-06-28 | 16:04 | -28.3 | -55
| 2023-06-28 | 16:05 | -31.4 | -55
| 2023-06-28 | 16:06 | -34.4 | -55
| 2023-06-28 | 16:07 | -37.3 | -55
| 2023-06-28 | 16:08 | -40.1 | -55
| 2023-06-28 | 16:09 | -42.8 | -55
| 2023-06-28 | 16:10 | -45.3 | -55
| 2023-06-28 | 16:11 | -47.8 | -55
| 2023-06-28 | 16:12 | -50.2 | -55
| 2023-06-28 | 16:13 | -52 | -55
| 2023-06-28 | 16:14 | -53.3 | -55 | STEP 7 SOAK
| 2023-06-28 | 16:15 | -54.3 | -55 | 34 MN5.2/MN
| 2023-06-28 | 16:16 | -54.8 | -55
| 2023-06-28 | 16:17 | -55.5 | -55
| 2023-06-28 | 16:18 | -55.6 | -55
| 2023-06-28 | 16:19 | -55.7 | -55
| 2023-06-28 | 16:20 | -55.5 | -55
| 2023-06-28 | 16:21 | -55.4 | -55
| 2023-06-28 | 16:22 | -55.3 | -55
| 2023-06-28 | 16:23 | -55.3 | -55
| 2023-06-28 | 16:24 | -55.2 | -55
| 2023-06-28 | 16:25 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 16:26 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 16:27 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 16:28 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 16:29 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 16:30 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 16:31 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:32 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 16:33 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:34 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:35 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 16:36 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:37 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 16:38 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:39 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:40 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:41 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:42 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:43 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:44 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:45 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 16:46 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:47 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:48 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:49 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:50 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:51 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:52 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:53 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:54 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:55 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:56 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:57 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:58 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 16:59 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:00 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:01 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:02 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:03 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:04 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:05 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:06 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:07 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:08 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:09 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:10 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:11 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:12 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:13 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:14 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:15 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:16 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:17 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:18 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:19 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:20 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:21 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:22 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:23 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:24 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:25 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:26 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:27 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:28 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:29 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:30 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:31 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:32 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:33 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:34 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:35 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:36 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:37 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:38 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:39 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 17:40 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:41 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 17:42 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:43 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:44 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:45 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:46 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:47 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:48 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:49 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:50 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:51 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:52 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:53 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:54 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:55 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:56 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:57 | -54.9 | -55
| 2023-06-28 | 17:58 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 17:59 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:00 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:01 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:02 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:03 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:04 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:05 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:06 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:07 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:08 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:09 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:10 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:11 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 18:12 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 18:13 | -55 | -55 | STEP 8 RAMP
| 2023-06-28 | 18:14 | -52.9 | 125
| 2023-06-28 | 18:15 | -36.8 | 125
| 2023-06-28 | 18:16 | -24.5 | 125
| 2023-06-28 | 18:17 | -14.6 | 125
| 2023-06-28 | 18:18 | -5.7 | 125
| 2023-06-28 | 18:19 | 2.5 | 125
| 2023-06-28 | 18:20 | 10.1 | 125
| 2023-06-28 | 18:21 | 17.3 | 125
| 2023-06-28 | 18:22 | 24.5 | 125
| 2023-06-28 | 18:23 | 31.7 | 125
| 2023-06-28 | 18:24 | 38.7 | 125
| 2023-06-28 | 18:25 | 45.4 | 125
| 2023-06-28 | 18:26 | 52 | 125
| 2023-06-28 | 18:27 | 58.4 | 125
| 2023-06-28 | 18:28 | 65.1 | 125
| 2023-06-28 | 18:29 | 71.6 | 125
| 2023-06-28 | 18:30 | 78.1 | 125
| 2023-06-28 | 18:31 | 84.2 | 125
| 2023-06-28 | 18:32 | 90.5 | 125
| 2023-06-28 | 18:33 | 96.5 | 125
| 2023-06-28 | 18:34 | 102.6 | 125
| 2023-06-28 | 18:35 | 108.5 | 125
| 2023-06-28 | 18:36 | 114.3 | 125
| 2023-06-28 | 18:37 | 119.7 | 125
| 2023-06-28 | 18:38 | 122.2 | 125
| 2023-06-28 | 18:39 | 124.1 | 125 | STEP 9 SOAK
| 2023-06-28 | 18:40 | 125.1 | 125 | 29 MN 6.2/MN
| 2023-06-28 | 18:41 | 125.4 | 125
| 2023-06-28 | 18:42 | 125.4 | 125
| 2023-06-28 | 18:43 | 125.4 | 125
| 2023-06-28 | 18:44 | 125.3 | 125
| 2023-06-28 | 18:45 | 125.2 | 125
| 2023-06-28 | 18:46 | 125.2 | 125
| 2023-06-28 | 18:47 | 125.2 | 125
| 2023-06-28 | 18:48 | 125.2 | 125
| 2023-06-28 | 18:49 | 125.2 | 125
| 2023-06-28 | 18:50 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 18:51 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 18:52 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 18:53 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 18:54 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 18:55 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 18:56 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 18:57 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 18:58 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 18:59 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:00 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 19:01 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:02 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 19:03 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:04 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:05 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:06 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 19:07 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:08 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:09 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:10 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:11 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:12 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:13 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:14 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:15 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:16 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:17 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:18 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:19 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:20 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:21 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:22 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:23 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:24 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:25 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:26 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:27 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:28 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:29 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:30 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:31 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:32 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:33 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:34 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:35 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:36 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:37 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:38 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:39 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:40 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:41 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:42 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:43 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:44 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:45 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:46 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:47 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:48 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:49 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:50 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:51 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:52 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:53 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:54 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:55 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:56 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:57 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:58 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 19:59 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:00 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:01 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:02 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:03 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:04 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:05 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:06 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:07 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:08 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:09 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:10 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:11 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:12 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:13 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:14 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:15 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:16 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:17 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:18 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:19 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:20 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:21 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:22 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:23 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:24 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:25 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:26 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:27 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:28 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:29 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:30 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:31 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:32 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:33 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:34 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:35 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:36 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 20:37 | 125 | 125 | CYCLE 3
| 2023-06-28 | 20:38 | 125 | 125 | STEP 6 RAMP
| 2023-06-28 | 20:39 | 123.9 | -55
| 2023-06-28 | 20:40 | 114.7 | -55
| 2023-06-28 | 20:41 | 102.5 | -55
| 2023-06-28 | 20:42 | 92.2 | -55
| 2023-06-28 | 20:43 | 82.7 | -55
| 2023-06-28 | 20:44 | 74.3 | -55
| 2023-06-28 | 20:45 | 66.8 | -55
| 2023-06-28 | 20:46 | 59.4 | -55
| 2023-06-28 | 20:47 | 52.5 | -55
| 2023-06-28 | 20:48 | 45.9 | -55
| 2023-06-28 | 20:49 | 39.3 | -55
| 2023-06-28 | 20:50 | 33 | -55
| 2023-06-28 | 20:51 | 26.9 | -55
| 2023-06-28 | 20:52 | 21 | -55
| 2023-06-28 | 20:53 | 15.2 | -55
| 2023-06-28 | 20:54 | 9.6 | -55
| 2023-06-28 | 20:55 | 4.6 | -55
| 2023-06-28 | 20:56 | -0.2 | -55
| 2023-06-28 | 20:57 | -4.6 | -55
| 2023-06-28 | 20:58 | -8.8 | -55
| 2023-06-28 | 20:59 | -13 | -55
| 2023-06-28 | 21:00 | -16.9 | -55
| 2023-06-28 | 21:01 | -20.6 | -55
| 2023-06-28 | 21:02 | -24.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:03 | -27.6 | -55
| 2023-06-28 | 21:04 | -30.8 | -55
| 2023-06-28 | 21:05 | -34 | -55
| 2023-06-28 | 21:06 | -37.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:07 | -40 | -55
| 2023-06-28 | 21:08 | -42.8 | -55
| 2023-06-28 | 21:09 | -45.6 | -55
| 2023-06-28 | 21:10 | -48.2 | -55
| 2023-06-28 | 21:11 | -50.5 | -55
| 2023-06-28 | 21:12 | -52.3 | -55
| 2023-06-28 | 21:13 | -53.7 | -55
| 2023-06-28 | 21:14 | -54.4 | -55 | STEP 7 SOAK
| 2023-06-28 | 21:15 | -54.9 | -55 | 35 MN5.1/MN
| 2023-06-28 | 21:16 | -55.5 | -55
| 2023-06-28 | 21:17 | -55.7 | -55
| 2023-06-28 | 21:18 | -55.7 | -55
| 2023-06-28 | 21:19 | -55.5 | -55
| 2023-06-28 | 21:20 | -55.4 | -55
| 2023-06-28 | 21:21 | -55.4 | -55
| 2023-06-28 | 21:22 | -55.3 | -55
| 2023-06-28 | 21:23 | -55.2 | -55
| 2023-06-28 | 21:24 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:25 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:26 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:27 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:28 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:29 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:30 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:31 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:32 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:33 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:34 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:35 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:36 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:37 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:38 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:39 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:40 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:41 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:42 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:43 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:44 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:45 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:46 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:47 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:48 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:49 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:50 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:51 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:52 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 21:53 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:54 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:55 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:56 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:57 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:58 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 21:59 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:00 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:01 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:02 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:03 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:04 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:05 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:06 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:07 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:08 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:09 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:10 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:11 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:12 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:13 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:14 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:15 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:16 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:17 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:18 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:19 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:20 | -55.1 | -55
| 2023-06-28 | 22:21 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:22 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:23 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:24 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:25 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:26 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:27 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:28 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:29 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:30 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:31 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:32 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:33 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:34 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:35 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:36 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:37 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:38 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:39 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:40 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:41 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:42 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:43 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:44 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:45 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:46 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:47 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:48 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:49 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:50 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:51 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:52 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:53 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:54 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:55 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:56 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:57 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:58 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 22:59 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:00 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:01 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:02 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:03 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:04 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:05 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:06 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:07 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:08 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:09 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:10 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:11 | -55 | -55
| 2023-06-28 | 23:12 | -55 | -55 | STEP 7 RAMP
| 2023-06-28 | 23:13 | -51 | 125
| 2023-06-28 | 23:14 | -34.6 | 125
| 2023-06-28 | 23:15 | -22.3 | 125
| 2023-06-28 | 23:16 | -12 | 125
| 2023-06-28 | 23:17 | -2.9 | 125
| 2023-06-28 | 23:18 | 5.4 | 125
| 2023-06-28 | 23:19 | 13.3 | 125
| 2023-06-28 | 23:20 | 20.7 | 125
| 2023-06-28 | 23:21 | 28.4 | 125
| 2023-06-28 | 23:22 | 35.6 | 125
| 2023-06-28 | 23:23 | 42.6 | 125
| 2023-06-28 | 23:24 | 49.4 | 125
| 2023-06-28 | 23:25 | 56.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:26 | 62.7 | 125
| 2023-06-28 | 23:27 | 69.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:28 | 75.5 | 125
| 2023-06-28 | 23:29 | 81.8 | 125
| 2023-06-28 | 23:30 | 88.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:31 | 94.3 | 125
| 2023-06-28 | 23:32 | 100.4 | 125
| 2023-06-28 | 23:33 | 106.4 | 125
| 2023-06-28 | 23:34 | 112 | 125
| 2023-06-28 | 23:35 | 117.9 | 125
| 2023-06-28 | 23:36 | 120.9 | 125
| 2023-06-28 | 23:37 | 123.4 | 125
| 2023-06-28 | 23:38 | 124.7 | 125 | STEP 9 SOAK
| 2023-06-28 | 23:39 | 125.3 | 125 | 25 MN 7.2/MN
| 2023-06-28 | 23:40 | 125.4 | 125
| 2023-06-28 | 23:41 | 125.4 | 125
| 2023-06-28 | 23:42 | 125.3 | 125
| 2023-06-28 | 23:43 | 125.3 | 125
| 2023-06-28 | 23:44 | 125.2 | 125
| 2023-06-28 | 23:45 | 125.2 | 125
| 2023-06-28 | 23:46 | 125.2 | 125
| 2023-06-28 | 23:47 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:48 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:49 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:50 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:51 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:52 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:53 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:54 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:55 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:56 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:57 | 125.1 | 125
| 2023-06-28 | 23:58 | 125 | 125
| 2023-06-28 | 23:59 | 125.1 | 125
| 2023-06-29 | 0:00 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:01 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:02 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:03 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:04 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:05 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:06 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:07 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:08 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:09 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:10 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:11 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:12 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:13 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:14 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:15 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:16 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:17 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:18 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:19 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:20 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:21 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:22 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:23 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:24 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:25 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:26 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:27 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:28 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:29 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:30 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:31 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:32 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:33 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:34 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:35 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:36 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:37 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:38 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:39 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:40 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:41 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:42 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:43 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:44 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:45 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:46 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:47 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:48 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:49 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:50 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:51 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:52 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:53 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:54 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:55 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:56 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:57 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:58 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 0:59 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:00 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:01 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:02 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:03 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:04 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:05 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:06 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:07 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:08 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:09 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:10 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:11 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:12 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:13 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:14 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:15 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:16 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:17 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:18 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:19 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:20 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:21 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:22 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:23 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:24 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:25 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:26 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:27 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:28 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:29 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:30 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:31 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:32 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:33 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:34 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:35 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:36 | 125 | 125
| 2023-06-29 | 1:37 | 125 | 25
| 2023-06-29 | 1:38 | 120.4 | 25
| 2023-06-29 | 1:39 | 107.6 | 25
| 2023-06-29 | 1:40 | 94.9 | 25
| 2023-06-29 | 1:41 | 84.1 | 25
| 2023-06-29 | 1:42 | 75 | 25
| 2023-06-29 | 1:43 | 66.8 | 25
| 2023-06-29 | 1:44 | 58.9 | 25
| 2023-06-29 | 1:45 | 51.7 | 25
| 2023-06-29 | 1:46 | 45 | 25
| 2023-06-29 | 1:47 | 38.3 | 25
| 2023-06-29 | 1:48 | 31.7 | 25
| 2023-06-29 | 1:49 | 28.7 | 25
| 2023-06-29 | 1:50 | 27 | 25
| 2023-06-29 | 1:51 | 25 | 25
| 2023-06-29 | 1:52 | 25 | 25
| 2023-06-29 | 1:53 | 24.2 | 25 | STOP TEST
| 2023-06-29 | 1:54 | 24.4 | 25
THERMOTRON SE-1000-6-6
LR TEMP TEST